Základní fyzikální principy využitelné v počítačovém vidění

Fyzikální vlastnosti se projeví:

- ve scéně jako měřené nebo zprostředkované veličiny –  poloha, rychlost, hustota, čas …

- při promítání scény na detektor  - osvětlování, vlastnosti světla, promítání optikou  (optika)

- při zpracování signálu – detektor (elektřina, náboj), digitalizace, šum

Celková scéna sestává z:

nasvětlení scény – zdroje světla

objekty – odrazy

objektiv – zobrazení, paprskový optika

detektor – převod

Optika

je fyzikální obor který se zabývá světlem, vzájemným působením světelných paprsků a objektů

paprsková optika - zobrazení

geometrická optika

- nevšímá si vlnových vlastností

- světlo se šíří jako vektor (záměna chodu paprsků, zákon odrazu a lomu, přímočaré šíření)

dírková kamera

- promítání 3D světa na 2D detektor

- centrální, perspektivní projekce

- dostatečné zjednodušení pro většinu aplikací

zobrazovací rovnice

1s+1s'=1f=1x+f+1x'+f

s – vzdálenost objektu od hlavní roviny optického systému

s’ – vzdálenost vytvořeného obrazu objektu

f – ohnisková vzdálenost optického systému

x – vzdálenost objektu od ohniska na objektové straně

x’ – vzdálenost obrazu od ohniska na obrazové straně

Zvětšení mezi objektem a jeho obrazem lze vyjádřit

M=s's=y'y=1sf−1

y – velikost objektu

y’ – velikost obrazu

Zobrazovací rovnici lze zjednodušeně psát

yx=y'c

c se nazývá zobrazovací konstanta

Závislost  vzdálenosti obrazové roviny na vzdálenosti objektu a Zvětšení zobrazovaného objektu

hloubka ostrosti

ostrosti udává, o kolik je možné pohnout objektem (resp. Senzorem), aby nedošlo k jeho rozostření

pro kroužek průměru k je

s1−s2=2fdkxfxf+1, s∞=f2fdk.

D je průměr výstupní pupily (je dán průmětem nejužšího místa do výstupu, fd (světelnost objektivu, clonové číslo) udává vliv clony na hloubku ostrosti. Hloubka ostrosti je větší pro větší vzdálenost od kamery (x), větší pro menší ohniskové vzdálenosti (f), větší pro menší průměr clony (d), větší pro větší krok detektoru, pixel (k).

clona

zabraňuje průchodu světla

„ořezáním“ okrajových částí zmenšuje vady

zvětšuje hloubku ostrosti

zoom – změna zvětšení pomocí změny optických vlastností – pozice čočky. někdy nutno současně se zoomem doostřovat

telecentrické zobrazení

nejčastější zobrazení je z „konečna“ do „konečna“

pro objekty nebo zobrazovací rovinu v nekonečnu jiné výpočty

telecentrické zobrazení

- clonka v ohnisku

- výběr určitého svazku rovnoběžných paprsků

- rovnoběžné promítání (bez perspektivy), malá světelnost

- v obrazové nebo předmětové doméně,

- pro menší objekty

výpočet objektivu

FOV – (pro obě osy) dána velikostí objektu

velikost čipu – citlivost (mm/pixel)

objektiv pro daný formát čipu (např. 1/2“) nebo větší

pracovní vzdálenost – vzdálenost objekt kamera

volíme f nejbližší nižší

hloubka ostrosti (má vliv na světelnost objektivu)

rozlišení (kontrast) – kvalita objektivu, jak velký prvek objektu bude viditelný, jak bude obraz rozmazán

zda se jedná o finitní nebo infinitní zobrazení

„přiblížení“ pomocí mezikroužků

typ objektivu – např. vykorigování chromatických vad, koma …

fresnelovy čočky

– plošné povrchy jsou nahrazeny sérií drobných soustředných „proužků“. Každý z proužků způsobuje individuálně ohyb světla. Výhodou jsou malé ztráty plynoucí z malé tloušťky čočky. Mají ovšem horší kvalitu zobrazení, vyšší zkreslení (zvláště pro nižší hustotu).

„ostření“

fix focus – posunem, výběrem zobrazovací roviny, paprsky z nekonečna se protínají v ohnisku, paprsky z bližší vzdálenosti se posunují dále od ohniska (čím dál rychleji)

změna polohy čoček – změna optické soustavy

rozostření – psf – možnost korekce, ve frekvenční oblasti, „variace“ na gaussovu křivku

průchod světla

pupila, aprertura – vstupní a výstupní označuje prostor  před/za čočkou takový, že nejužší místo objektivu promítneme vně (obraz otvorové clonky)

numerická apertura – udává množství kužele světla přijatého nebo emitovaného přes objektiv/čočku

clonová čísla – f/d, f/#. Udává světelnost objektivu. Je vyznačována pro dvojnásobky světla (kruh s dvojnásobnou plochou=√2 krát). cca od 1.4, pro telecentry F6 až F25

další parametry objektivu

C/CS mount - udává vzdálenost zadní plochy objektivu od čipu

F-mount – bajonet (Nikon)

Světlo

je elektromagnetické záření

je charakterizováno – intenzitou, barvou a polarizací, vlnovou délkou

základní vlastnosti světla

barva (frekvence)

- dána působícím zdrojem světla a vlastnostmi objektu (odraz nebo pohlcení)

- pro nás zajímavé viditelné (400-700nm), a blízké IR (>700nm)

- achromatické – obsahující všechny vlnové délky

- monochromatický - jednobarevný

- spojená s citlivostí detektoru (oko, čip …)

jas (intenzita) – vyjadřuje intenzitu světla

polarizace

- elmag kolmé na sebe, v libovolných rovinách

- lze vybrat jen některý ze směrů – polarizační filtry (spojené s pracovní frekvenčí)

- ztráta energie

- úhlovou změnou dvou polarizačních filtrů lze korigovat intenzitu světla

- polarizace vzniká např. při odrazu (zvláště na hranách) – odstranění nechtěných odrazů (kaluže, okna …)

využitelné vlastnosti

odraz

- část světla se mění na teplo (absorpce) a část pokračuje

- zrcadlový odraz

- rozptylový (difuzní) – do všech stran

- difuzní směrový – rozptyl kolem hlavního směru odrazu

- Lambertův zákon odrazu - Id=kd. Id . cos ν . závisí na intenzitě dopadajícího světla  kd je koeficient množství odraženého světla (0-1), a v je úhel dopadu světelného paprsku

- zrcadla – prodloužení délky optické trasy, změna směru paprsků (nepřístupná místa), typy nasvětlení, zamezení odrazu („duši“). Rovinná, parabolická, koutové odražeče, polopropustná

difuzéry „vyrábějí“ rovnoměrné světlo pro nasvícení

lom

- na přechodech optických prostředí.

- Využití k „posunu“ paprsků (např. dálkoměry, „vyrobení“ paralaxy, …)

- snellův zákon

- hranoly

difrakce

- ohyb na (ostrých) hranách

fluorescence

- „světélkování“ na ostrých hranách při UV záření (defektoskopie, chemické látky)

návrh scény

vlastnost, vstup, výstup, hw kalibrace

kontrast, citlivost

schopnost oddělit tmavé a světlé oblasti na obraze [%]

Modulation Transfer Function (v závislosti na cykly/mm, jinak též kontrast nebo modulace) udává jak kvalitně čočka přenese detaily objektu do zobrazovací roviny. Je to schopnost přenášet kontrast na určitém rozlišení z objektu na detektor. Zahrnuje tedy do jednoho grafu kontrast a rozlišení.

Objektem jsou pro testy plně promodulované černo-bílé pruhy (kontrast 100%). Difrakcí je způsoben rozptyl světla a tím „rozplyznutí“ průběhu. Čočka pro vyšší frekvenci hůře přenáší kontrast předlohy = kontrast se snižuje.

MTF vyjadřuje kontrast snímku vztažený na kontrast objektu (předlohy). Je tedy od 0 (šedá na šedé) do 1 (bílá na černé).

MTF by se mělo provádět pro každou část obrazu (pixel) a pro každou vlnovou délku. Udává se pro osu a monochromatické světlo dané vlnové délky.

kalibrační vzory – proužky

Další vady optiky

- zkreslení geometrické

- vinětace

- koma, atigmatizmus

- barevné závislosti vady

barva a filtry

- spektrální filtry – odrazem nebo propustností

- propusti, kombinace

- odstranění IR u barevných kamer

- odstranění části spektra – např. opar, „nádech“ od žárovky, zářivky …  a tím zvýšit kvalitu

- výběr části spektra, která (ne)nese danou informaci

možnost nasvícení scény

směrové světlo – nasvěcuje plochy, vrhá stíny, nesymetrické osvětlení (odrazy) na přivrácených a odvrácených hranách, „prasátka“ na hranách, málo citlivé na změnu polohy (kromě hran)

boční (tečné) světlo – zvýrazňuje povrchové nerovnosti, obtížné „ideální tečné“ nastavení, citlivé na změnu vzájemné polohy světlo – objekt, stíny

difuzní světlo – odstraňuje nerovnosti povrhu (rovnoměrné nasvícení necitlivé na směr povrchu), málo citlivé na změnu předlohy, velká plocha zdroje světla,

přímé světlo (od kamery) – málo stínů, zpětné odrazy, rovnoměrné osvětlení, stejná optická dráha pro nasvícení i detekci, spojení s optikou (kamerou) ztěžuje manipulaci

difuzní z daného směru (od kamery) – kombinace minulých, odstraňuje odrazy do kamery, zmenšuje stíny, nižší intenzita světla,

strukturované světlo (vzor-pattern) – pomoc při detekci periodických objektů, nebo objektů bez ostrých jasových přechodů, při jednoduchém vzoru malá přesnost (nebo pomalé díky opakování posunu vzoru), při složitém vzoru se ztrácí „originální“ pohled, špatné na neodrazných plochách (černá …), kvalitní detekce, nutnost kalibrace

polarizované světlo – může zvýraznit nebo potlačit určité odrazy (např. na hranách). Pohlcuje světlo (50%)

zadní světlo – světlo za objektem, ostré kontury, je-li světlo difuzní – pozvolný průběh na hraně, snadná detekce objektu – vhodné pro hrany, nevhodné pro povrchy (siluety), vhodné též pro transparentní materiály

vnitřní odrazy – světlo svítí do (opticky vodivého) objektu a produkuje odrazy na nerovnostech, vysoký kontrast (především na vadách – zlomy …), slabý kontrast samotného objektu

interference

zvláště citlivé metody měřící s krokem jedné periody použitého světla nebo vzoru

posun o λ/2, který odpovídá vzdálenosti min-max jasu. Precizní měření ve vzdálenosti, menší hloubka měřených objektů

slouží k měření vzdálenosti, 3D tvaru

HW pro optiku

- kolimátory,

- kalibry,

- světelné dómy

- autokolimátor – nástroj pro precizní nastavení nebo proměření optiky nebo zobrazovacího systému. S jeho pomocí můžeme zjistit malé chyby zobrazovací soustavy – promítá (z nekonečna = rovnoběžně), mřížka je promítaná na zrcadlo (přes soustavu) a zpět do kolimátoru, kde je možnost srovnání původního a navráceného obrazu – rozdíl určuje změny způsobené optickou trasou.

- luxmetry – zjišťují kvalitu světlení v lux(ech)

- spektrometry (spektroradiometry)  - zjištění spektrálních vlastností světla,  množství energie v závislosti na frekvenci

- colorimetry – měří „barvu“ – buď v RGB, nebo jiném modelu (XYZ, Lab …)

- densitometry – měří kolik známého světla se odrazí nebo projde od objektu

- monochromátory – „generují“ světlo dané frekvence. Bílé světlo je „rozbito“ hranolem nebo difrakční mřížkou do spektra a posuvem výstupního otvoru se vybere část spektra, která projde „ven“.