Úlohy měření v rovině, přesná měření rozměrů, polohy, orientace

Měření v rovině

nutná apriorní znalost - objekty patří k definované rovině (rovinám) -> možnost zjednodušit výpočty – zrychlení řešení

možnost řešit jednou kamerou i 3D (vztažené na rovinu)

- rovina je rovnoběžná s čipem

- rovina není rovnoběžná s čipem (problém – hloubka ostrosti)

- korekce nerovnoběžnosti natočením čipu

kalibrace

pro zkreslení kamery – především u kratších f, nelineární

pro nerovnoběžnost rovin

kombinace – společné hodnoty, nebo zvlášť

jedna kalibrace může částečně pokrýt i druhý typ

rektifikace – převod do jiné roviny (vhodné pro „ploché“ scény, jinak pouze malé úhly)

snižování šumu

sčítání obrázků – zvýšení bitové hloubky,  zmenšení šumu

„široké“ filtry – potlačení šumu

zlepšení HW – snížení šumu

obrazová x frekvenční doména

obrazová – nelineární a jednoduché filtry

frekvenční – složité a složené filtry

hledání hran

subpixel – zpřesnění  polohy hrany

inflexní bod – z průběhu hrany

počet pixelů – z většího množství hodnot pro vyhledání

vliv kvantizace a diskretizace na kvalitu určení hrany

subpixel

zjištění polohy s přesností větší než jeden pixel

využití statistiky

Graf detekce polohy při posunu vzoru po 0,05mm

Graf vlevo pro otvor v kovu (50x25pxl),

Graf vpravo pro otvor v umělé hmotě (reflexy,27x13)

V grafu jsou vlevo nahoře průběh změny polohy, vlevo dole odchylky od proložené přímky – výška je zde ±půlpixel (0,014mm)

využití difuzního světla a okolí objektu ke zpřesnění polohy

hranové detektory – hodnocení kvality

správná detekce

citlivost na šum (hrana je „rozházená“ a nebo chybí)

příliš mnoho odezev (v okolí hrany)

špatná lokalizace (hrana je posunutá)

nutno nastavit detektor tak aby nebyl náchylný k chybám („rozmazat“ a derivovat – zvýraznit hrany ale ne šum)

transformace souřadnic

přímá x zpětná (měřící x transformace úpravy snímku)

nejbližší soused

bilineární transformace …

dvojpoměr

hodnota, která se při projekci nemění (-> zjištění nelinearit) (pappova věta)

a,b,c,d = (a-c)/(a-d):(b-c)/(b-d) = (a-c)/(b-c):(a-d)/(b-d)

testování kvality/linearity zobrazení

Rovina rovnoběžná s čipem

kolmý pohled – narovnání pohledů jiných, …

citlivost měření na jednotlivé parametry

df=DH	zobrazovací rovnice

citlivost na změnu parametrů

d=D0f0H0+f0H0ΔD+D0H0Δf−f0D0H02ΔH=d0(1+Δd)

chyba určení průmětu při změně parametrů

d=d0+d0D0ΔD+d0f0Δf−d0H0ΔH=d0(1+Δd)

Citlivost na pohyb v určitém směru se dá využít ke zvýšení efektu změny, nebo k potlačení chyb změnou polohy v daném směru.

typy

transformace jasová

transformace geometrické,

transformace projektivní

transformace nelineární (míchání, překrývání)

definice vzdáleností

eulerovská

„kolmá“

„osová“

zprostředkované veličiny

vzdálenost – ze dvou hodnot (velikost chyby)

rychlost (poloha, vzdálenost + čas)

úhly, tvary …

rovina  měření nerovnoběžná s čipem

- Mapování  (rovina měření <–> rovina čipu)

- mapování do jiné výšky (roviny)

- korekce umístěním čipu, objektivem, SW

Rektifikace - změna polohy bodů mezi souřadnicovými systémy

panoramata – spojování snímků

odstranění (změna) perspektivy, napojení geometrické a jasové

mapování na kouli, válec, krychli

mapování na rovinu – zvětšování snímků, například letecké mapy

ortofotografie – letecké fotografie upravené na „kolmý“ pohled,

chyby vysokých objektů, kolmo k povrchu, 2D, perspektiva

společné (lícovací) body

typy transformací

zobrazení euler,

homogenní transformace – lineární z hlediska projektivních tr., princip v 1D a 2D, základní vlastnosti ve 2D

rovnoběžná projekce – telecentr (pouze měřítko (mx, my))

homogenní souřadnice

lineární z hlediska projektivních transformací

možnost „spojovat“ lineární operace v jednu (matici pro výpočty)

zavádí se další rozměr (1D+1 pro přímku, 2D+1 pro rovinu, 3D+1 pro prostor)

vhodné pro transformace z roviny  (čipu) na rovinu (měření)

další vlastnosti –

body p ležící na přímce l, nebo přímka l složená z bodů p

k(l1p1+l2p2+l3p3)=0

bod a přímka jsou duální (dva body dávají přímku, dvě přímky dávají bod (průsečík) – společné výpočty)

l1=p12p13p22p23		l2=−p11p13p21p23		l3=p11p12p21p22

typy úloh

počítání objektů

zjišťování přítomnosti

měření tvaru

zjištování orientace

měření rozměrů

měření polohy,

čtení písmen a textů – OCR

„integrální“ měření (snímek je průmětem většího počtu datových rovin: rentgen, nečistoty v kapalině, pohyb částic v kapalině)

aplikace

poloha s tolerančními poli

rychlost z jedné kamery,

| v [km/h] | t [s] | Σ [m/s] | σ [km/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,22 | 0,12 | 0,44 |
| 100 | 0,11 | 0,25 | 0,9 |
| 150 | 0,05 | 0,54 | 1,9 |

Standardní odchylka pro známou rovinu pohybu bodu

| v [km/h] | T [s] | σ [m/s] | σ [km/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,22 | 1,36 | 4,9 |
| 100 | 0,11 | 27 | 9,8 |
| 150 | 0,05 | 6 | 21,6 |

Standardní odchylka pro známou rovinu a toleranci  ±5cm

| v [km/h] | t [s] | σ [m/s] | [km/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,22 | 0,5 | 1,8 |
| 100 | 0,11 | 1 | 3,6 |
| 150 | 0,05 | 2,2 | 7,92 |

Standardní odchylka určení rychlosti pro stereofotogrammetii

potisk odchylky od vzoru

nekonečný pás – jeden rozměr posuv, druhý měřítko – korekce jas

kola

3D – jeden rozměr dán mechanickým pohybem,

rovina měření dána rovinou světelnou – kalibrace světelné roviny

klobouky

obdoba předchozího – jiný způsob rotace

kalibrace

predikce polohy,

kalman,

omezení výpočetní náročnosti,

zpřesnění hledání a kolizí pohybujících se objektů

jiné zdroje

ultrazvuk

magnetická rezonance

letecký radar

rovina z řádkové kamery

interference – vysoká citlivost na malé změny v okolí pracovního bodu